ПАСПОРТ

Накладная раковина «GLORIA 306»

Настоящий документ объединяет в себе паспорт, техническое описание и инструкцию по эксплуатации накладной раковины «GLORIA 306», из материала «Кристаллит», предназначенной для установки в санитарно-бытовых помещениях, общественных и производственных зданиях.

1.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| № п/п | Наименование | Размеры, мм ( д / ш / в ) | Артикул |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Раковина «GLORIA 306» | 564 / 395 / 165 |  |

Параметры эксплуатации: температура воды и неагрессивных жидкостей, 90 +/- 5 С.

2.КОМПЛЕКТНОСТЬ

2.1. В комплект поставки входят:

- Раковина                                                                                                                                                                         1 шт.

- Паспорт                                                                                                                                                                           1 шт.

3.УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

3.1. Проверить комплектность при приемке раковины и вводе ее в эксплуатацию.

3.2. При чистке поверхности раковины рекомендуется применять мыльный раствор или универсальные моющие средства, не содержащие абразивные вещества.

Категорически запрещается применение для чистки песка, пемзы, металлических щеток и других предметов, которые могут разрушить покрытие, а также моющих средств, содержащих щелочи. Изделия в черном цвете требуют периодической обработки силиконосодержащими средствами.

3.3. Запрещается наносить удары металлическими предметами и удалять пятна при помощи острых и режущих предметов.

3.4. Запрещается наливать в чашу агрессивные жидкости (растворы щелочей и кислот), краску для волос.

4.ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

4.1. Транспортировка и хранение по ТУ 23.42.10-001-10405583-2018.

4.2. Рекомендуется с осторожностью обращаться с изделием во время транспортировки, хранения и монтажа. Небрежное отношение при транспортировке изделия может являться причиной образования всевозможных царапин, потертостей и сколов на его поверхности.

4.3. Транспортировку изделия следует производить в основном крытым транспортом любого вида, в упаковке установленного образца. При погрузке, выгрузке и транспортировке изделие должно быть предохранено от механических повреждений (ударов, падений и т.п.)

4.4. Изделие должно храниться в закрытом помещении, или под навесом, исключающим возможность попадания на него атмосферных осадков, пыли, грязи, (снега, дождя, прямых солнечных лучей) в упаковке установленного образца.

5.ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

5.1. Официальный срок службы изделия 10 лет при условии соблюдения правил транспортировки, монтажа и эксплуатации. Учитывая высокое качество, надежность и степень безопасности товара, фактический срок эксплуатации может значительно превышать официальный.

5.2. Предприятие изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ при соблюдении условий транспортировки, хранения и эксплуатации.

5.3. Гарантийный срок эксплуатации изделия 5 лет с момента передачи товара покупателю. Обязательным условием обмена товара в течение гарантийного срока является сохранение его товарного вида, потребительских свойств, товарного или кассового чека, или других документов, выданных покупателю продавцом вместе с проданным товаром.

5.4. Изготовитель не производит замену и гарантийное обслуживание изделия, в случае, если недостатки качества товара возникли вследствие нарушения потребителем вышеуказанных правил транспортировки, эксплуатации хранения товара. Все условия гарантийных обязательств действуют в рамках законодательства о защите прав потребителей и регулируются законодательством РК.

GLORIA 306

___________________________________________________________

Заполняется производителем

| Организация | ООО «САЛИНИ» |
| --- | --- |
| Модель | «GLORIA 306» |
| Серийный номер |  |
| Цвет |  |

Установленное дополнительное оборудование

М.П         ______________                             _______________________________

Дата отгрузки                                                                                 Подпись,/ФИО/

_____________________________________________

Отметка о приёмке на центральный склад

-Претензий по внешнему виду и комплектности  не  имею

-Видимые механические повреждения отсутствуют.

-Все комплектующие, инструкции по установке и эксплуатации получены.

М.П     _________________                            _______________________________

Дата поступления                                                                              Подпись,/ФИО/

Заполняется продавцом

Наименование организации_____________________________________________

Местонахождение _______________________________________________________

______________                     __________________________________

М.П              Дата продажи                                                                 Подпись, ФИО продавца

_____________________________________________

Заполняется покупателем

Претензий по внешнему виду и комплектности не имею. Видимые механические повреждения отсутствуют. С гарантийными условиями ознакомлен(а). Все комплектующие, инструкции по установке и эксплуатации получены.

Подпись покупателя ____________________________________________________________

(доверенного лица)                                                                              Подпись,ФИО

______________________________________________

Сведения об установке

| Дата установки | №Акта | ФИО специалиста | Подпись | Организация |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Сведения по гарантийному обслуживанию и ремонту

| Дата установки | №Акта | ФИО специалиста | Подпись | Организация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень неисправностей |  |  |  |  |
| Результат устранения |  |  | Подпись клиента |  |